TERMO DE REFERÊNCIA 6

# REQUERIMENTO DE DISPENSA DE RESERVA DE DISPONIBILIDADE HÍDRICA E SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE AÇUDES

# (OBRAS A SEREM CONSTRUÍDAS OU REFORMADAS)

Açudes com volume armazenado ≤ 5.000.000 m3 são dispensados de reserva de disponibilidade hídrica e de posterior outorga.

Açudes com altura de maciço > 9m com qualquer volume armazenado deverão solicitar Autorização para Construção e posterior Alvará de Construção.

Ao Diretor

Departamento dos Recursos Hídricos/SEMA

Avenida Borges de Medeiros, nº 261 – 12º andar

CEP: 90.020.021          Porto Alegre – RS

Fone: 0xx51 3288-8144/3288-8146

(Nome do Requerente), CPF ou CNPJ nº (CPF – Pessoa Física ou CNPJ – Pessoa Jurídica), vem pelo presente, requerer deste Departamento  Autorização para Construção de Açude e Dispensa de  Reserva de Disponibilidade Hidrica  para reservação de águas pluviais,  conforme previsto no Decreto nº 52.931 de 2016, localizado no(a) (fazenda, sítio, etc.........), (localidade) (distrito), (município) com a finalidade de uso em .............. (se irrigação, indicar a cultura).

Nestes termos, pede deferimento.

(Local),............ de ........................................... de 20.......

Assinatura do Requerente

Nome

Endereço completo para correspondência

Fone/Fax/E-mail

Observações:

- AÇUDE: é qualquer estrutura artificial de terra, de alvenaria, de concreto simples, ou de armado, com ou sem escavação, para acumulação de águas pluviais diretamente incidentes na respectiva bacia de contribuição ou as oriundas de cursos d’água de característica efêmera ou de desvio de parte da vazão de curso d’água, devendo ser constituído de mínimo maciço e vertedouro (Decreto nº 52.931, de 7 de março de 2016);

O requerimento deverá ser formulado pelo proprietário da terra onde se localizará o açude. Caso o(s) requerente(s) seja(m) arrendatário(s), deverá constar uma procuração do proprietário da terra para encaminhamento e firmatura da documentação;

Para dispensa de Reserva de Disponibilidade Hídrica e para solicitar a Autorização para Construção enviar a seguinte documentação:

- Número de inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural – CAR;

- ART(s) do(s) responsável(is) pelo Projeto e Estudos Geológicos e Geotécnicos;

- Cópia do Cartão do CNPJ (pessoa jurídica) ou CPF (pessoa física) do proprietário da terra onde se localizará o açude ou do arrendatário com procuração do proprietário (mesmo da assinatura do requerimento);

- Cadastro no SIOUT;

e)	Planta de Localização/Situação em escala ou Imagem Google, destacando os limites da propriedade, a localização da área irrigada, os lindeiros, o polígono formado pela bacia de acumulação do açude, os cursos de água num raio de 500 m, estradas, obras de infraestrutura e construções passíveis de danos em caso do colapso da obra em estudo, outros reservatórios distantes até 500 m existentes à jusante do projeto, poços num raio de 500 m, outros empreendimentos que se relacionem com a captação de água ou lançamento de efluentes num raio mínimo de 500 m;

f)	Declaração de que o açude não ocasionará conflitos com lindeiros, no que se refere ao uso da água e construção da obra:

  - Caso o açude esteja próximo aos limites da propriedade de terceiros, deverá ser anexado documento assinado pelo(s) lindeiro(s) com CPF, informando que não há óbices quanto à construção do açude;

  - Caso o açude alague terras de terceiro(s) ou sua(s) estrutura(s) ultrapasse(m) a divisa da propriedade, deverá ser anexada autorização deste(s) lindeiro(s);

  - Caso o açude esteja próximo a faixa “non aedificandi”  de uma estrada Federal, Estadual ou Municipal será solicitada Declaração do Órgão responsável pela estrada, informando sobre a inexistência de óbices para construção  do açude;

  - Caso a estrutura do açude ou área de alague esteja localizada na faixa de domínio ou na faixa “non aedificandi ” de uma estrada, será solicitada autorização para construção do açude;

- Informar se o açude será construído ou reformado;

- Se o açude estiver sendo reformado, informar a situação do empreendimento junto ao Órgão Ambiental e anexar a Licença vigente;

- Confirmar que o açude não interromperá nenhum curso de água intermitente, ou perene;

- Memorial Descritivo contendo:

1) Cálculo da Vazão Máxima;

2) Dimensionamento do Vertedouro;

3) Dimensionamento do Canal de Fuga;

4) Cálculo da Largura da Crista;

5) Cálculo da Orla de Segurança;

6) Demonstrativo de Áreas e Volumes de Água (Indicar as cotas de nível normal e máximo e respectivos volumes de água);

7) Cálculo da Linha de Infiltração, se couber;

8) Cálculo do Enrocamento ou  Estrutura de Proteção do Maciço;

7) Demonstrativo do Volume de Terra a movimentar;

8) Características do Maciço;

8.1	Comprimento;

8.2	Inclinação dos taludes.

- Projeto elaborado em escala apropriada contendo dimensões e cotas, selo com o nome e assinatura do(s) proprietário(s) e do(s) responsável (is) técnico(s) pelo (s) projeto a ser efetuado:

- Planta Baixa do Maciço;

- Planta da Bacia de Acumulação;

- Perfil Longitudinal do Açude;

- Seção Transversal do Maciço na parte mais alta (indicar os níveis normais e máximo;

- Seção Transversal junto a tomada de água, se couber;

- Detalhes do Vertedouro (seção transversal e perfil longitudinal)

- Detalhes do Canal de Fuga (seção transversal e perfil longitudinal);

- Detalhes da Tomada de Água e da Passarela quando couber;

- Detalhes do filtro , quando couber;

- Detalhes do Enrocamento ou Estrutura de Proteção do Maciço;

- Curva de Capacidade do lago, quando couber;

- Avaliação da Estabilidade da Obra contendo:

1- Perfil de Sondagem;

2- Ensaios de Amostra de Solo das jazidas com os seguintes índices físicos:

2.1- Permeabilidade

2.2- Compactação

2.3- Análise Granulométrica

2.4- Compressão Triaxial ou Cisalhamento Direto;

3- Cálculo de Estabilidade.

Para solicitação do Alvará de Conclusão:

- ART de Execução

- Fotografias

- Licença de Instalação.

- Apresentação do Projeto Final