HP03A_DISP

Requerimento de Regularização da Construção de Poço Tubular e Dispensa da Outorga do Uso de Água Subterrânea

(Concedida para poço que esteja sendo explorado sem outorga)

Ao Diretor

Departamento de Recursos Hídricos/SEMA

Av. Borges de Medeiros, nº 261 / 12º andar

CEP: 90020-021          Porto Alegre - RS

Fone: 51 3225-5444

(Nome do Requerente), CPF ou CNPJ n°. (CPF - Pessoa Física ou CNPJ - Pessoa Jurídica), vem pelo presente requerer a este Departamento a dispensa de outorga e regularização da construção de um poço tubular para captação de água subterrânea, para a finalidade de uso *................................................., na (endereço completo do requerente), distrito, município; conforme determina a o artigo 19, paragrafo 1° do Decreto Estadual n° 42047/2002 e nos artigos da Resolução CRH 91/2011.

Nestes termos pede deferimento.

(Local), ............ de ........................................... de 20.......

Assinatura do Requerente*

Assinatura do Técnico Responsável*

# Nome

# Endereço completo para correspondência

# Fone/Fax/E-mail

OBS 1: O requerente deve ser o proprietário da terra, onde se localiza o poço, ou arrendatário.           Neste último caso, deve constar no processo a procuração para encaminhamento do projeto, assinado pelo proprietário da terra)

OBS 2: Deverão ser informadas todas as finalidades de uso previstas. Onde houver rede pública de abastecimento, somente serão permitidos os usos previstos no Decreto Estadual nº 23.430/1974, regulamentado pelas Resoluções CRH n° 60/09, 63/09 e 71/09.

OBS 3: Assinatura reconhecida em cartório ou cópia da carteira de identidade.

- Os usuários deverão anexar os seguintes documentos e informações ao requerimento de dispensa de outorga regularização de poço e outorga do direito de uso:

- Requerimento check-list (informar o nº do processo de anuência prévia, se for o caso);

- Cópia do Cartão do CPF (pessoa física) do proprietário da terra onde se localiza a intervenção no recurso hídrico, ou do arrendatário com procuração do proprietário (mesmo da assinatura do ofício de requerimento). O documento deverá ter sido emitido no mês de instrução do processo;

- Ficha de cadastro do usuário, padrão DRH, completamente preenchida e assinada pelo responsável técnico;

- Declaração de propriedade do imóvel onde se localiza o poço ou autorização do proprietário do imóvel. Caso seja enviada a escritura do imóvel, a mesma deve ser atualizada e autenticada;

- Preenchimento do Anexo 1 (declaração de inexistência de rede publica);

- Planta de localização em escala disponível ou croqui (pode ser em imagem de satélite), com indicação das medidas de distâncias de lindeiros, cursos de água próximos, outros empreendimentos que se relacionem com a captação de água ou pontos de lançamento de efluentes, fontes atuais e potenciais de poluição e poços num raio mínimo de 500m, incluindo polígono de delimitação da propriedade;

- Comprovante (certificado, certidão, atestado, etc) de cadastro do poço junto ao município quando a execução do poço ocorrer em município onde houver legislação referente ao tema. Caso contrário deverá ser anexada declaração da inexistência da legislação no município emitido no ano de instrução do processo;

- Informar a situação do empreendimento, onde se localizará o poço, junto ao órgão ambiental e apresentar, se for o caso, a licença vigente. A licença deve autorizar a atividade para a qual a água está sendo requerida. Caso não tenha licença ambiental, anexar o extrato de solicitação junto ao órgão ambiental. Salientamos que o licenciamento deverá estar no mínimo em fase de Licença de Instalação (L.I.);

- ART(s) do(s) responsável(eis) técnico(s) habilitado(s) pelo projeto de dispensa de outorga do poço tubular devidamente preenchida. Enviar o comprovante de pagamento da ART;

- Caracterização hidrogeológica contendo:

- Poços novos: perfil geológico e construtivo indicando a(s) entrada(s) de água(s), quantificando a(s) vazão(ões) relativa(s) existente(s).

- Poços Antigos: perfil geológico e construtivo elaborado a partir de informações de poços próximos.

OBS.: Salientamos que os poços devem seguir as normas NBR 12.212 e 12.244 de 2006.

- Caracterização detalhada do equipamento de bombeamento (tipo da bomba e crivo);

- Apresentar especificações técnicas completas do hidrômetro (fabricante, modelo, vazão máxima, vazão nominal, vazão mínima);

- Documentação fotográfica do poço:

- Cercamento completo de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas ao poço;

- Laje de proteção sanitária;

- Tubo auxiliar para a medição de níveis;

- Hidrômetro instalado na saída da boca do poço;

- Detalhe do painel do hidrômetro.

- Análise Físico-Química e bacteriológica da água do poço (relação em anexo) de acordo com o Standart Methods for the Examination of Water and Wastewater. A coleta de água deverá ser feita de acordo com as normas para amostragem e armazenamento de água. Serão aceitas análises com até um ano a partir da emissão do laudo. No laudo deverá ser apresentado parecer do laboratorista sobre a qualidade da água para o fim a que se destina. Análises incompletas não serão aceitas;

- Parâmetros a serem apresentados na primeira análise físico-química:

-Dureza total

-Condutividade Elétrica

-Alcalinidade Total

-pH

-Turbidez

-Cor

-Sólidos totais dissolvidos

-Cálcio

-Magnésio

-Ferro total

-Manganês total

-Cloreto

-Sulfato

-Nitratos

-Flúor

-Cromo

-Chumbo

-Zinco

-Cobre

-Alumínio

-Cádmio

-Sódio

-Potássio

-Temperatura

-Nitrogênio Total

(b)   Parâmetros a serem apresentados na primeira análise bacteriológica:

-Coliformes Totais

-Coliformes Termotolerantes

-Coliformes Heterotróficos

- Os usuários deverão anexar os seguintes documentos adicionais com base na finalidade de uso no qual será utilizada a água da captação:

- Consumo Humano:

- Informar o número de pessoas que serão abastecidas pelo poço;

- Instalar sistema de cloração e enviar documentação fotográfica.

- Dessedentação animal:

- Informar o tipo de criação;

- Informar o nº de cabeças;

- Informar se a criação intensiva ou extensiva.

- Irrigação:

- Informar o tipo de cultivo;

- Área a ser irrigada;

- Volume de água por área por dia;

- Período de irrigação;

- Quando houver a utilização de insumos agrícolas, enviar análises de organofosforados totais e carbamatos.

ANEXO I

Eu,___________________________, CPF n°._________________, declaro que inexiste rede pública de abastecimento de água disponível para conexão em minha propriedade no endereço________________________________________________________________________, município de _____________________.

Declaro estar ciente da Resolução CRH n° 91/2011 sobre critérios de dispensa de outorga.